Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia :

a) Dostosowanie toalet w pomieszczeniach w Punkcie Przedszkolnym na  ulicy Kościuszki 24, w Jezioranach :

Remont obejmuje:

- uzupełnienie ubytków, usunięcie spękań, zacieków ( użycie zaprawy tynkarskiej i przetarcie spękań gipsem )

- rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

- wyrównanie posadzki

- wyrównanie ścian

- wywiezienie gruzu

- podłączenie instalacji wodno - kanalizacyjnej

- montaż, podłączenie brodzika , ustępów, umywalek – 1 brodzik, 2 umywalki, 2 ustępy

- położenie nowych płytek na podłogę i ściany

- wyrównanie posadzki

- montaż luster

- zakup i montaż kabin sanitarnych 2 sztuki

- montaż nowego oświetlenia

Malowanie obejmuje:

a) dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną akrylową, wewnętrzną w kolorze białym;

b) dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną akrylową, wewnętrzną ( kolor farby podlega uzgodnieniu z koordynatorem projektu);

- dwukrotne malowanie ścian farbą olejna, wewnętrzną ( kolor farby podlega uzgodnieniu z koordynatorem projektu)

b) Wykonanie zaplecza kuchennego w Punkcie Przedszkolnym na  ulicy Kościuszki 24, w Jezioranach

Remont obejmuje:

- uzupełnienie ubytków, usunięcie spękań, zacieków ( użycie zaprawy tynkarskiej i przetarcie spękań gipsem )

- podłączenie instalacji wodno-  kanalizacyjnej

- montaż, podłączenie zlewozmywaku

- położenie nowych płytek na ścianie

- zakup i montaż szafki z blatem

- zakup i montaż lodówki

- montaż nowego oświetlenia

c) Wykonanie remontu i adaptacji  pomieszczeń do nauki w budynku na  ulicy Kościuszki 24, w Jezioranach

Powierzchnia pomieszczeń do malowania   80 m2

Remont obejmuje:

- uzupełnienie ubytków, usunięcie spękań, zacieków ( użycie zaprawy tynkarskiej i przetarcie spękań gipsem )

- rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

- wyrównanie posadzki

- wyrównanie ścian

- wywiezienie gruzu

- otwory okienne /balkonowe z osadzeniem i montażem nowych okien

- wyrównanie posadzki

- układanie posadzki z płytek

- posadzka z paneli podłogowych

- wykładzina tekstylnych trudno zapalnych

- zabezpieczenie – osłony grzejnikowe

- zabezpieczenie gniazd wtykowych

- montaż nowego oświetlenia

Malowanie obejmuje:

a) dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną akrylową, wewnętrzną w kolorze białym;

b) dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną akrylową, wewnętrzną ( kolor farby podlega uzgodnieniu z koordynatorem projektu);

c) dwukrotne malowanie ścian farbą olejna, wewnętrzną ( kolor farby podlega uzgodnieniu z koordynatorem projektu);

d) Dostosowanie pomieszczeń dla dzieci niepełnosprawnych w budynku na  ulicy Kościuszki 24, w Jezioranach

Remont obejmuje:

- Instalacja uchwytów i poręczy

- Likwidacja progów

- Dostosowanie szerokości drzwi dla dzieci niepełnosprawnych

- Wykonanie podjazdu